## 見出し
１３． | 電気・ガスおよび水道
| １． | 電力供給施設の状況
| ２． | 電力需要状況
| ３． | 市有街灯設置数
| ４． | 都市ガス供給施設および生産量の状況
| ５． | 都市ガスの需要状況
| ６． | 水源別配水量
| ７． | 年次別配水量・給水量の状況
| ８． | 給水栓数・給水戸数
| ９． | 給水種類別料金収入の状況

## 1～4
１３．電 気 ・ ガ ス お よ び 水 道
１． 電 力 供 給 施 設 の 状 況
（単位 ： KVA ・ 台 ・ ㎞） | [14 empty] | ３月末日現在
年 次 |  |  |  | 変 電 所 |  |  |  | 変 圧 施 設 |  |  | 配 電 施 設
|  |  |  | 設 置 数 |  | 設 備 容 量 |  | 設 置 数 | 変圧器容量 |  | 配 電 柱 数 |  |  | 配電線亘長
平成 |  | ２６ | 年 | 4 |  | 195000 |  | 7720 | 243310 |  | 11480 |  |  | 720
|  | ２７ |  | 4 |  | 195000 |  | 7830 | 244310 |  | 11560 |  |  | 722
|  | ２８ |  | 4 |  | 195000 |  | 8023 | 254480 |  | 11660 |  |  | 727
※ 「変圧施設」、「配電施設」の数値は概算値。 | [9 empty] | 資料 … 九州電力㈱別府営業所
２． 電 力 需 要 状 況
（単位 ： 口 ・ MWH ・ 千円） | [14 empty] | ３月末日現在
年 次 |  |  |  | 電 灯 |  |  |  |  | 電 力
|  |  |  | 契 約 口 数 |  | 電 力 量 |  | 料 金 | 契 約 口 数 |  | 電 力 量 |  |  | 料 金
平成 |  | ２５ | 年 | 76970 |  | 24047 |  | 571072 | 8292 |  | 27314 |  |  | 517748
|  | ２６ |  | 78205 |  | 23587 |  | 591635 | 8115 |  | 26849 |  |  | 525443
|  | ２７ |  | 78303 |  | 23616 |  | 548194 | 7961 |  | 25661 |  |  | 430658
※ 本表は別府市のみの数値。 | [9 empty] | 資料 … 九州電力㈱別府営業所
「電力量」と「料金」の数値は、各年の３月（単月）実績。
※平成28年度より電力が自由化されたので平成27年次分まで掲載
３． 市 有 街 灯 設 置 数
（単位 ： 基） | [12 empty] | １２月末日現在
年 次 |  |  |  | 総 数 |  | 高圧ナトリウム灯 |  | 水 銀 灯 | 蛍 光 灯 |  | 白 熱 灯 |  |  | Ｌ Ｅ Ｄ 灯
平成 |  | ２９ | 年 | 8061 |  | 1148 |  | 671 | 169 |  | 12 |  |  | 6061
資料 … 道路河川課
４． 都市ガス供給施設および生産量の状況
（単位 ： ｍ３ ・ ｍ）
年 次 |  |  |  | ガ ス 生 産 装 置 |  |  |  |  | 供 給 施 設
|  |  |  | 型 状 | 設置数 |  | 日生産能力 | 年間生産量 | 総 延 長 |  | 本 管 |  |  | 支 管
平成 |  | ２６ | 年 | ― | ― |  | ― | ― | 246801 |  | 184275 |  |  | 62526
|  | ２７ |  | ― | ― |  | ― | ― | 247304 |  | 184327 |  |  | 62977
|  | ２８ |  | ― | ― |  | ― | ― | 247649 |  | 184143 |  |  | 63506
資料 … 大分瓦斯㈱別府営業所

## 5
５． 都 市 ガ ス の 需 要 状 況
（１） 年 次 別 供 給 状 況
（単位 ： ｍ３ ・ 千円） | [9 empty] | １２月末日現在
年 次 |  |  | 供 給 戸 数 |  | 供 給 量 |  |  | 金 額
平成 | ２４ | 年 | 19077 |  | 8180727 |  |  | 1620020
| ２５ |  | 18656 |  | 8570784 |  |  | 1658113
| ２６ |  | 18333 |  | 8427044 |  |  | 1717678
| ２７ |  | 18153 |  | 8233354 |  |  | 1649626
| ２８ |  | 17973 |  | 8283630 |  |  | 1321404
資料 … 大分瓦斯㈱別府営業所
（２） 用 途 別 ・ 月 別 供 給 量
（単位 ： ｍ３ ）
年 次 ・ 月 |  |  | 総 供 給 量 | 家 庭 用 | 工 業 用 | 医 療 用 |  | 産 業 用 | そ の 他
平成 | ２６ | 年 | 8427044 | 3014968 | 45266 | 1824015 |  | 2429593 | 1113202
| ２７ |  | 8233354 | 2906963 | 49122 | 1803898 |  | 2380665 | 1092706
| ２８ |  | 8283630 | 2762588 | 50178 | 1910683 |  | 2399095 | 1161086
| １ | 月 | 864967 | 326175 | 4420 | 189404 |  | 236596 | 108372
| ２ |  | 987692 | 371343 | 5243 | 217713 |  | 251748 | 141645
| ３ |  | 818996 | 317942 | 4593 | 181754 |  | 220558 | 94149
| ４ |  | 632095 | 271263 | 3760 | 129855 |  | 177335 | 49882
| ５ |  | 548013 | 231242 | 3957 | 101924 |  | 165580 | 45310
| ６ |  | 557476 | 188470 | 3689 | 128614 |  | 166360 | 70343
| ７ |  | 679424 | 158526 | 3930 | 171669 |  | 202762 | 142537
| ８ |  | 754038 | 132343 | 4236 | 206180 |  | 237796 | 173483
| ９ |  | 635673 | 131567 | 4346 | 177897 |  | 204921 | 116942
| １０ |  | 530974 | 157068 | 3927 | 140114 |  | 158031 | 71834
| １１ |  | 563623 | 216025 | 4267 | 117093 |  | 175505 | 50733
| １２ |  | 710659 | 260624 | 3810 | 148466 |  | 201903 | 95856
※ 46.04655MJ/ｍ3 | [6 empty] | 資料 … 大分瓦斯㈱別府営業所

## 6～8
６． 水 源 別 | [11 empty] | 配 水 量
（単位 ： ｍ３ ）
年 次 ・ 月 | [5 empty] | 総 配 水 量 |  | 朝 見 水 系 | 温 水 水 系 | 湯 山 水 系 | 扇 山 水 系 | 大石原水系 |  |  |  | タ タ ラ 水 系 |  |  | 小 坂 水 系 | 寒 原 水 系 | 明 礬 水 系 |  | 年 次 ・ 月
平成 |  |  | ２４ | 年 |  | 16396645 |  | 13063177 | 231901 | 658706 | 982973 | 417201 |  |  |  | 912479 |  |  | 42246 | 69337 | 18625 |  | 平成 |  | ２４ | 年
|  |  | ２５ |  |  | 16464184 |  | 12860347 | 303837 | 621802 | 1013644 | 564925 |  |  |  | 962322 |  |  | 45024 | 69219 | 23064 |  |  |  | ２５
|  |  | ２６ |  |  | 15906148 |  | 12566472 | 174694 | 617017 | 1062039 | 497987 |  |  |  | 850593 |  |  | 40423 | 79001 | 17922 |  |  |  | ２６
|  |  | ２７ |  |  | 15763282 |  | 11839626 | 752750 | 992170 | 912631 | 420058 |  |  |  | 730205 |  |  | 40785 | 72316 | 2741 |  |  |  | ２７
|  |  | ２８ |  |  | 16117639 |  | 11511788 | 1346940 | 1346312 | 801026 | 337119 |  |  |  | 642608 |  |  | 42803 | 89043 | － |  |  |  | ２８
|  |  | １ | 月 |  | 1315304 |  | 926645 | 105622 | 116501 | 67472 | 30689 |  |  |  | 57091 |  |  | 3605 | 7679 | － |  |  |  | １ | 月
|  |  | ２ |  |  | 1211061 |  | 863600 | 93262 | 104000 | 62483 | 28405 |  |  |  | 49443 |  |  | 3119 | 6749 | － |  |  |  | ２
|  |  | ３ |  |  | 1276022 |  | 909773 | 99937 | 103758 | 65832 | 30743 |  |  |  | 55347 |  |  | 3536 | 7096 | － |  |  |  | ３
|  |  | ４ |  |  | 1285904 |  | 909814 | 108928 | 106980 | 67820 | 28430 |  |  |  | 53520 |  |  | 3424 | 6988 | － |  |  |  | ４
|  |  | ５ |  |  | 1329859 |  | 943934 | 117370 | 110234 | 67109 | 27091 |  |  |  | 53298 |  |  | 3508 | 7315 | － |  |  |  | ５
|  |  | ６ |  |  | 1319370 |  | 950390 | 111239 | 102934 | 63966 | 27200 |  |  |  | 53094 |  |  | 3445 | 7102 | － |  |  |  | ６
|  |  | ７ |  |  | 1445555 |  | 1039194 | 121521 | 121295 | 69663 | 28713 |  |  |  | 53421 |  |  | 3698 | 8050 | － |  |  |  | ７
|  |  | ８ |  |  | 1502869 |  | 1083896 | 122721 | 123437 | 72249 | 31683 |  |  |  | 56553 |  |  | 3943 | 8387 | － |  |  |  | ８
|  |  | ９ |  |  | 1388127 |  | 1009575 | 111118 | 110867 | 66818 | 26091 |  |  |  | 52932 |  |  | 3575 | 7151 | － |  |  |  | ９
|  |  | １０ |  |  | 1378587 |  | 985237 | 119560 | 116630 | 67829 | 25187 |  |  |  | 52978 |  |  | 3692 | 7474 | － |  |  |  | １０
|  |  | １１ |  |  | 1314461 |  | 932148 | 116752 | 113500 | 64441 | 25514 |  |  |  | 50966 |  |  | 3521 | 7619 | － |  |  |  | １１
|  |  | １２ |  |  | 1350520 |  | 957582 | 118910 | 116176 | 65344 | 27373 |  |  |  | 53965 |  |  | 3737 | 7433 | － |  |  |  | １２
資料 … 水道局
７． 年 次 別 配 水 量 ・ 給 水 量 の 状 況 | [11 empty] | ８． 給 水 栓 数 ・ 給 水 戸 数
|  |  | （単位 ： ｍ３ ） | [6 empty] | （単位 ： ℓ） | [8 empty] | （単位 ： 件 ） |  |  | （単位 ： 戸）
年 次 |  |  | 総 配 水 量 |  |  | 給 水 量 （有 収 水 量） |  | １ 日 | １ 日 | １ 日 １ 人 | １ 日 １ 人 | 年 次 | [6 empty] | 給 水 栓 数 |  |  | 給 水 戸 数
[8 empty] | 最 大 配 水 量 | 平 均 配 水 量 | 最 大 配 水 量 | 平 均 配 水 量
平成 | ２４ | 年 | 16396645 |  |  | 14281676 |  | 50473 | 44922 | 417 | 371 |  | 平成 |  | ２ | ４ | 年 |  | 41373 |  |  | 63524
| ２５ |  | 16464184 |  |  | 14182838 |  | 53370 | 45107.3534 | 445 | 376 |  |  |  | ２ | ５ |  |  | 41528 |  |  | 63309
| ２６ |  | 15906148 |  |  | 13762714 |  | 57193 | 43578 | 479.7708 | 365.3835 |  |  |  | ２ | ６ |  |  | 41728 |  |  | 63283
| ２７ |  | 15763282 |  |  | 13566033 |  | 49805 | 43187 | 419.1246 | 363.4321 |  |  |  | ２ | ７ |  |  | 41860 |  |  | 63207
| ２８ |  | 16117639 |  |  | 13638230 |  | 54745 | 44037 | 460.4367 | 370.3763 |  |  |  | ２ | ８ |  |  | 41907 |  |  | 63246
.
平成２８年１２月末日 |  |  |  |  | 給水人口 … |  | 118898 | 人 |  |  | 資料 … 水道局 | ※ 給水栓数と給水戸数は、次のとおりとする。 | [14 empty] | 資料 … 水道局
[14 empty] | 給水栓数 |  |  |  | ： | １１月調定分と１２月調定分の調定件数を集計
[14 empty] | 給水戸数 |  |  |  | ： | １１月調定分と１２月調定分の世帯数戸数を集計

## 9
９． 給 水 種 類 別 料 金 収 入 の 状 況
（単位 ： 千円）
年 次 ・ 月 |  |  | 総 額 | 普通給水 | 市営温泉給水 | 区営・地区 温泉給水 | 船舶給水 | 臨時給水 |  | 地熱発電給水 | 公共給水 | 温泉給水
平成 | ２４ | 年 | 2415160 | 2329187 | － | － | 13781 | 28 |  | － | 22267 | 49897
| ２５ |  | 2405105 | 2320255 | － | － | 14115 | 59 |  | － | 21281 | 49395
| ２６ |  | 2371514 | 2287171 | － | － | 13490 | 42 |  | － | 21827 | 48984
| ２７ |  | 2362102 | 2283262 | 33452 | 9496 | 14093 | 53 |  | 1738 | 20008 | －
| ２８ |  | 2375434 | 2280588 | 34678 | 10075 | 27090 | 9 |  | 1943 | 21051 | －
| １ | 月 | 214898 | 207846 | 1625 | 598 | 3675 | － |  | 34 | 1120 | －
| ２ |  | 192942 | 184007 | 3294 | 819 | 3318 | － |  | 233 | 1271 | －
| ３ |  | 204525 | 197039 | 2602 | 477 | 2970 | － |  | 116 | 1321 | －
| ４ |  | 180233 | 172173 | 2102 | 836 | 3619 | － |  | 212 | 1291 | －
| ５ |  | 213841 | 209351 | 1684 | 609 | 932 | － |  | 142 | 1123 | －
| ６ |  | 180916 | 169593 | 4156 | 1039 | 3284 | － |  | 281 | 2563 | －
| ７ |  | 206006 | 198239 | 1706 | 764 | 932 | － |  | 151 | 4214 | －
| ８ |  | 200161 | 186761 | 5593 | 1262 | 4026 | － |  | 158 | 2361 | －
| ９ |  | 220906 | 214895 | 2019 | 943 | 901 | － |  | 229 | 1919 | －
| １０ |  | 177872 | 169200 | 4980 | 1214 | 1064 | 9 |  | 111 | 1294 | －
| １１ |  | 210126 | 204785 | 1790 | 683 | 1326 | － |  | 128 | 1414 | －
| １２ |  | 173008 | 166699 | 3127 | 831 | 1043 | － |  | 148 | 1160 | －
※ 本数値は調定額とする。 | [8 empty] | 資料 … 水道局
総額及び各種類別の年計は四捨五入とする。
※ 給水の用途の見直しにより、温泉給水は平成２６年１２月まで、市営温泉給水、区営・地区温泉給水、地熱発電給水は平成２７年１月から実施。